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消防设施维护保养及年度检测服务咨询公告

为进一步加强我院消防安全管理工作，确保各类消防设施持续处于完好有效状态，保障医疗秩序平稳及医患人员生命财产安全，依据《中华人民共和国消防法》《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）、《建筑消防设施维护保养技术规范》（DB11/T 3035—2023）等法律法规及国家标准，现面向社会公开征询消防设施维护保养及年度检测服务方案，欢迎具备相应资质和服务能力的供应商积极参与。
一、项目概况
（一）项目名称
曲靖市马龙区中医医院消防设施维护保养及年度检测服务项目
（二）项目地点
曲靖市马龙区中医医院院内（含门诊楼、1#住院楼、2#住院楼及地下区域等附属用房所有建筑单体）
（三）服务范围
涵盖医院所有消防系统及设施的维护保养及年度检测，包括但不限于：
①火灾自动报警系统（探测器、报警控制器、手动报警按钮、消防广播等）；
②消防供配电设施（双电源自动切换装置、集中供电设施等）；
③灭火系统（自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、灭火器等）；
④防排烟及通风系统（排烟风机、正压送风机、防火阀等）；
⑤应急疏散系统（应急照明灯、疏散指示标志、安全出口标识、防火卷帘门、防火门及闭门器等）；
⑥消防控制室设备及联动控制系统；
⑦消防管网、水泵接合器、稳压泵等附属设施。
（四）服务期限
3 年（采用 1+1+1 模式，合同一年一签，每年服务期满经院方考核合格后可续签下一年度合同）
（五）核心要求
1.每月不少于1次全面维护保养，按要求填写《建筑消防设施维护保养记录表》，经院方消防安全管理人签字确认；
2.每年出具 1 份完整的年度检测评价报告及消防安全评估报告；
3.提供 7×24 小时应急维修服务，接到故障通知后30分钟内到达现场，一般故障1小时内排除，严重故障72小时内修复；
4.提供消防技术支持及协助开展培训演练。
5.维保过程不得影响医院正常诊疗工作，施工前须提前报备院方消防主管部门。
二、供应商资格要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本条件，具备独立承担民事责任的能力；
2.具备消防设施维护保养检测相应资质，在 “社会消防技术服务信息系统”（https://shhxf.119.gov.cn/）完成备案，能查询到单位信息且 “单位类型” 包含消防设施维护保养检测（需提供公告期间系统查询截图并加盖公章）；
3.拟派项目负责人须具备一级注册消防工程师资格，从业人员应取得相应职业资格证书，特种作业人员持有效操作证件；
4.近 3 年（2023 年 1 月 1 日至今）无重大违法记录，未被 “信用中国” 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被 “中国政府采购网” 列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
5.不接受联合体参与，不得转包、分包本项目。
三、征询内容及方案要求
（一）征询内容
消防设施维护保养及年度检测服务整体实施方案（含技术方案、服务计划、质量保障、应急措施等）及报价方案
（二）方案编制要求
1.编制依据：严格遵循国家现行消防法律法规、技术标准及本公告要求，包括但不限于《建筑消防设施维护保养技术规范》（DB11/T 3035—2023）、《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB50166）等；
2.技术方案：明确各消防系统的维护保养流程、周期、检查内容及技术参数，针对医院人员密集、诊疗设备集中的特殊性制定专项维保措施；
3.人员配置：列明拟派项目团队组成（含项目负责人、技术人员等），提供人员资质证书复印件，明确人员稳定保障措施；
4.服务保障：包含 7×24 小时应急响应机制、故障处理流程、定期培训计划、迎检配合方案等；
5.质量承诺：明确维保服务达标标准，承诺消防设施合格率100%，通过消防部门各类检查验收；
6.报价方案：以年度服务费为单位报价，包含所有维保内容及年度检测等费用，不得超出合理市场价格范围。
四、需提交的材料
1.响应文件封面（注明项目名称、供应商全称、日期并加盖公章）；
2.法定代表人身份证明或授权委托书（附委托代理人身份证正反面复印件）；
3.营业执照副本、消防相关资质证书复印件（加盖公章）；
4.“社会消防技术服务信息系统” 备案截图、从业人员资质证书复印件（加盖公章）；
5.完整的消防维保服务实施方案及报价单；
6.诚信响应承诺书（承诺无不良记录、不转包分包、按标准履约等，格式自拟并加盖公章）；
7.供应商认为需要补充的其他相关材料。
五、材料递交要求
1.递交时间：自公告发布之日起7个工作日内（截止2026年3月20日）；
2.递交方式：将响应文件（A4 纸装订，密封包装并加盖骑缝章）邮寄至曲靖市马龙区中医医院总务科；
3.逾期送达、未密封或材料不齐全的响应文件，院方有权不予受理。
六、联系方式
联系人：唐老师
联系电话：15912562556
地址：曲靖市马龙区通泉街道龙翔路520号（曲靖市马龙区中医医院总务科）
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